Tema di strumentazione biomedica (II sessione 2004)

Progettare gli stadi di preamplificazione e di condizionamento analogico (con frequenza di taglio dei filtri e valore del guadagno controllati digitalmente) di un elettrocardiografo. L’uscita di tali stadi costituirà l’ingresso di una scheda di acquisizione con range tra +-5V.

Per lo stadio a guadagno variabile si suggerisce l’uso di convertitori moltiplicatori.

(Lo studente può consultare un manuale di componenti che gli si può fornire in forma cartacea o su CD)

