Biomedica (specifico)

Il candidato descriva in dettaglio il principio di funzionamento di un tomografo a risonanza magnetica e confronti la tipologia delle immagini ottenibili con questo sistema con quelle ricavabili da un tomografo assiale computerizzato.

Biomedica (prova pratica)

Progettare una filtro passabanda per un elettroencefalografo.

