Allegato al DUVRI: scheda sicurezza palazzina C – Via Weiss 1


La struttura ospita il dipartimento di scienze della vita e di scienze della terra.

L’edificio offre il servizio di portineria, gestito da personale universitario, che risponde al numero 040.558.2265, dalle ore 7.45 alle ore 13.45, fino alle 17 il lunedì e il giovedì.

Vie di accesso

[image: image1.png]



Mappe dei pericoli

Le seguenti mappe riportano i principali pericoli presenti nei locali di questo edificio.

[image: image2.png]A tensione elettrica pericolosa
materiale infiammabile

A maeriale esplosivo

A materiaii

A\ bassa temperatura

mstanla con rilevatore antifumo

ttivi

iy _—
nterruttore generale o di piano

A\ raggi taser
pericolo generico
caduta con dislivello
campo magnetico intenso
A materiale comburente
[ st2n2a con spegnimento automatico
interruttore generale laboratorio

A 'sostanze nocive o irritanti
sostanze velenose
carichi sospesi
rischio biolgocio

M vaivola gas

® accesso regolamentato

A carrelli di movimentazione
pericolo di inciampo
radiazioni non ionizzanti

A sostanze corrosive

D4 vawvola acqua

A ocale chiuso a chiave




Figura 1 Legenda per le planimetrie dei pericoli

Piano soppalchi

[image: image3.png]:X;'
e





Figura 2 Planimetria dei pericoli ala ovest del piano soppalco della palazzina C

[image: image4.png]



Figura 3 Planimetria dei pericoli ala est del piano soppalco della palazzina C
Piano rialzato

[image: image5.png]



Figura 6 Planimetria dei pericoli ala ovest del piano rialzato della palazzina C
[image: image6.png]



Figura 4 Planimetria dei pericoli ala centrale del piano rialzato della palazzina C

[image: image7.png]



Figura 5 Planimetria dei pericoli ala est del piano rialzato della palazzina C

Piano seminterrato

[image: image8.png]



Figura 9 Planimetria dei pericoli ala ovest del piano seminterrato della palazzina C
[image: image9.png]



Figura 7 Planimetria dei pericoli dell'ala centrale del seminterrato della palazzina C
[image: image10.png]A





Figura 8 Planimetria dei pericoli ala est del piano seminterrato della palazzina C

Locali a basso rischio

Aule didattiche ed aule studio

Al primo piano sono presenti l’aula magna da 50 posti e l’aula C da 48 posti.

Il servizio prevenzione e protezione dell’ateneo può fornire un documento aggiornato sui rischi presenti in questi ambienti.

Aule informatiche e linguistiche
Nel piano seminterrato è presente l’aula didattica informatica da 12 posti, mentre al primo piano si trova il laboratorio elaborazione dati da 12 posti. Al primo piano le stanze T28, T31 occupate dal laboratorio elaborazione dati sono dotate di impianto spegnimento ad Halon manuale.
Il servizio prevenzione e protezione universitario può fornire un documento aggiornato sui rischi presenti in questi ambienti.

Uffici

Nel primo e secondo sono presenti gli uffici docenti, dottorandi, assegnisti ospiti e laureandi per un totale di circa 15 postazioni, di cui 6 negli uffici al primo piano.

Studi dei docenti ed uffici tecnico-amministrativi possono contenere grandi quantità di documenti cartacei, spesso anche sensibili. Sono inoltre sempre presenti postazioni informatiche. Prima di eseguire qualsiasi intervento che preveda lo spostamento di armadi, scrivanie e documenti, contattare i docenti o gli impiegati che occupano la stanza. Per attività prolungate che potrebbero comportare l’impossibilità di operare per tali persone, prendere prima accordi con il committente.
Locali ad alto rischio

Biblioteche

Archivi e magazzini

Nel piano seminterrato i locali O03, O04; O05 sono occupati da un archivio cartaceo dell’amministrazione centrale. Ingresso interno e indipendente, entrambi con accesso vincolato.

Al piano seminterrato, il locale O19 è utilizzato come archivio per nastri magnetici. È anch’esso dotato di impianto di spegnimento ad Halon manuale.
Laboratori con rischio chimico

Si segnala l’utilizzo di sostanze chimiche in laboratori specifici. #non ne PE!#
Sia nei laboratori veri e propri che nei reagentari, si raccomanda di non spostare contenitori di sostanze chimiche se non strettamente necessario e, comunque, di usare le cautele dettate dal buon senso; nel caso in cui si dovessero spostare i contenitori: porre attenzione ai recipienti di vetro, utilizzare guanti nel caso di spostamenti di contenitori con indicazioni di pericolo sull’etichetta, in nessun caso aprire le confezioni.

Superfici esterne

L’accesso al tetto, piano su più livelli con ciottoli sulla copertura, è possibile tramite una finestra al secondo piano; nella stanza denominata S8 vi è una scala mobile predisposta a tale scopo. Non si rilevano intoppi di particolare rilievo, oltre a quelli propri del tipo di accesso.

Non sono presenti i parapetti

Cavedi e locali tecnici
Cavedi

Tutti i cavedi e cunicoli accessibili sono stati bonificati. E’ possibile la presenza di residui di amianto nei cavedi o cunicoli non ispezionabili, e quindi raggiungibili presumibilmente solo con operazioni di demolizione. Contattare i servizi tecnici di ateneo per una mappa dettagliata ed aggiornata di tale tipologia di spazi.
Locali tecnici

Ascensori
E’ presente un ascensore idraulico (U056) con 3 fermate, una portata massima di 925 Kg o 2 persone. Il macchinario degli ascensori si trova al piano terra.
Locali termici

Condizionamento

Sono presenti 2 grossi condizionatori per il lab. elaborazione dati, ubicati nel soppalco est.
Comandi elettrici

Ogni edificio ha almeno un quadro elettrico di piano. Negli edifici più grandi è possibile siano presenti più quadri d’ala. I laboratori, le officine e gli altri locali tecnici possono essere dotati di un ulteriore quadro proprio, esterno o interno al locale.
Gli edifici più vecchi, o quelli che sono/erano occupati da più dipartimenti/strutture, potrebbero avere una suddivisione diversa, in base alla vecchia/attuale struttura.
Gli impianti sono tutti a normale, ma si può escludere la presenza di qualche residuo spezzone di impianto elettrico non aggiornato. Possono essere presenti anche vecchi spezzoni di impianti scollegati dalla rete principale.
Alcuni edifici possono essere dotati di più linee elettriche autonome, generalmente individuabili dalle etichettature o dal colore diverso delle prese elettriche. Alcune linee possono essere sotto UPS, anche se non segnalato.
I quadro elettrico generale e i quadri elettrici di piano sono dislocati come indicato nelle planimetrie dei pericoli.#[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]


[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]


[image: image48.png]


[image: image49.jpg]





Pagina 13 di 13

